ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 13.11.2017                                                                                                  №89

ст-ца Канеловская

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах

Канеловского сельского поселения Староминского района

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на

территории Канеловского сельского поселения Староминского района, в

соответствии с требованием Федерального закона Российской Федерации от

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального

закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона

Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной

безопасности в Краснодарском крае», руководствуясь статьей 31 Устава

Канеловского сельского поселения Староминского района,п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об обесцечении первичных мер пожарной

безопасности в границах Канеловского сельского поселения Староминского

района (прилагается).

2. Специалисту 1 категории администрации Канеловского сельского поселения Староминского района  Л.А.Левченко обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Канеловского сельского поселения Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.Adm.Kanelovskaya@mail.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Канеловского сельского поселения

Староминского района                                                                 Л. Г. Индыло

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Канеловского сельского поселения

Староминского района

от 13.11.2017№89

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах

Канеловского сельского поселения Староминского района

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое,

финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах Канеловского сельского поселения Староминского

района (далее - поселение).

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

поселения относится к вопросам местного значения.

3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;

противопожарный режим - требования пожарной безопасности,

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;

особый противопожарный режим - дополнительные требования

пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случар повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных

на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их

последствий;

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование

общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения;

первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые

людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в

начальной стадии его развития.

II. Первичные меры пожарной безопасности

2.1. К первичным мерам пожарной безопасности относятся:

- реализация полномочий  по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности поселения;

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности территории поселения и объектов собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в  собственности;

- разработка и организация выполнения  целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения  и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории

поселения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту

пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и

пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению

пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

III. Основные задачи обеспечения первичными мерами пожарной

безопасности

3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной

безопасности в границах поселения является организация и осуществление мер по профилактике пожаров  и их предотвращению.

IV. Полномочия администрации Канеловского сельского поселения

Староминского района по обеспечению мер пожарной безопасности

4.1. К полномочиям администрации Канеловского сельского поселения

Староминского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений

Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер но локализации пожара и спасению людей и имущества до

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в

планы, схемы и программы развития территории поселения;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний

населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения

пожарной опасности.

V. Коллегиальный орган но обеспечению первичных мер пожарной

безопасности

5.1. В целях координации и совершенствования деятельности организаций

на территории Канеловского сельского поселения Староминского района, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, создается коллегиальный орган - комиссия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

5.2. Состав и полномочия комиссии по обеспечению первичных мер по

пожарной безопасности на территории Канеловского сельского поселения

Староминского района утверждаются постановлением администрации

Канеловского сельского поселения Староминского района.

VI. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности

6.1. Для проведения противопожарной пропаганды на территории

Канеловского сельского поселения Староминского района используются

информационные стенды, средства массовой информации, официальный сайт

администрации и привлечение представителей общественности.

6.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности проводится в

соответствии с федеральным законодательством и Правилами пожарной

безопасности в Российской Федерации.

VII. Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении планировки и застройки поселения

7.1. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке застройке территории поселения осуществляется в соответствии с

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, настоящим Положением и иным действующим законодательством.

VIII. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

8.1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности границах поселения является расходным обязательством администрации Канеловского сельского поселения Староминского района.

Главный инспектор администрации

Канеловского сельского поселения                                                   С.Д.Гаращенко